## Slide 1: Weißlichterzeugung
- Supercontinnum generation in photonic crystal fibers -
Jens Brauer
Physik (Master)
14. Februar 2012

## Slide 2: Gliederung
Generierung eines Superkontinuums
  Selbstphasenmodulation
  Ramanstreuung
  Solitonenspaltung
  Vierwellenmischung
Photonische Kristallfasern
Pulsdauer messen – Autokorrelator
Versuchsaufbau
Abhängigkeit Superkontinuum - Pulsdauer
Abhängigkeit Superkontinuum - Leistung
Fazit
Notes: Effekte treten besonders stark in PCF auf

## Slide 3: Weißlicht - Superkontinuum
Weite Anwendungsbereiche in wissenschaftlichen Untersuchungen:
  Spektroskopie (Licht mit breitem Spektrum vorteilhaft)
  Konfokale Fluoreszenz Mikroskopie
  Optische Kohärenztomografie (OCT) - Weißlichtinterferometrie
(aus /1/)
Notes: KFM:nur licht aus brennebene

## Slide 4: Selbstphasenmodulation (SPM)
Nebeneffekt des Kerr-Effekts:
Dadurch ist auch der Wellenvektor zeitabhängig
Es kommt zur Einführung einer Phase:

## Slide 5
Vergrößerung der spektralen Bandbreite:
Beispiel Gauß-Puls:

## Slide 7: Ramanstreuung
Streuung an Molekülen oder optischen Phononen
Absorption => Anti-Stokes
Anregung => Stokes
Stimulierte Ramanstreuung in nichtlinearem Medium:
  Niederfrequente Teil des Spektrums auf Kosten des höherfrequenten Teils verstärkt
(aus /3/)
Notes: Stokes-Streuung – Photon überträgt energie; Stimulated=Photon P1 + Pumpphoton P2 (größere Energie) -> P1 induziert Emission eines weiteres Photons durch Stokesverschiebung von P2

## Slide 8: GVD (Group Velocity Dispersion)
Komponenten mit kleineren Wellenlängen (B) kommen später an
(aus /2/)
Notes: ß=w n(lambda) / c frequenzabhängige Ausbreitungskonstante

## Slide 9: Solitonenspaltung
Soliton = Welle die ihre Form nicht ändert
Als Wasserwelle erstmals 1834 von John Scott Russel entdeckt
(aus /4/)

## Slide 10
Optik: Wellenpaket, welches sich ohne Änderung seiner Form ausbreiten kann
Soliton: Effekte der SPM und der GVD kompensieren sich
Entstehen z.B. in einer Faser mit großem Wellenbereich anormaler Dispersion
Dann: Up-Chirp durch SPM und Down-Chirp durch Dispersion

## Slide 11
(aus /2/)
Solitonentstehung
Notes: GVD negativ: Komponenten des Pulses mit größeren Wellenlängen kommen später an, als diejenigen mit kleinen Wellenlängen

## Slide 12: Analogon
Schwerer Wagen = intensiver Teil des Pulses
(aus /2/)

## Slide 13
N-Soliton: N Solitonen die sich in einer Gruppe bewegen
  Pulsform ändert sich periodisch
Spaltung in N fundamentale Solitonen
Spaltung initiiert durch
  Induzierte Ramanstreuung (Rotverschiebung)
  Dispersion höherer Ordnung (Blauverschiebung)
N=2
N=3
(aus /1/)
Notes: -dispersive Wellen + Abhängigkeit von Pulsdauer

## Slide 14: Vierwellen-Mischung
Ausbreitung von 2 unterschiedlichen Frequenzkomponenten in der Faser
zwei neue Frequenzen können erzeugt werden
,
Bsp: Solitonen wechselwirken mit dispersiven Wellen
Neue Wellenlängen durch Vierwellenmischen
Tritt besonders bei „langen“ Pump-Pulsen auf (ns)
(aus /1/)

## Slide 15: Photonische Kristallfasern (PCF)
Zwei Kategorien
  Indexgeführte Fasern (mit massivem Kern)
  Photonische Bandlücken-Fasern (periodisch mikrostrukturierte Struktur und Kern mit niedrigem Brechungsindex, z.B. Hohlkern)
Bestimmte Eigenschaften im Vergleich zu normalen Fasern
  Außergewöhnlich hohe Nichtlinearität
  Optimierte Dispersionseigenschaften (Dispersion lässt sich „einstellen“ durch Anordnung der Hohlräume)
(aus /5/)

## Slide 16: Indexgeführte Fasern
Lichtübertragung durch Totalreflexion
Luftgefüllte Bereiche senken den Brechungsindex
=> Stufenindex-Faser
Bestehen aus undotiertem Quarzglas
  Sehr geringe Verluste
  Kann bei hohen Leistungen eingesetzt werden
Flexibilität im Design -> extrem nichtlineare Fasern möglich
(aus /5/)

## Slide 17: Dispersion der verwendeten Faser
Anomale Dispersion
Normale Dispersion
(aus /5/)

## Slide 18: Autokorrelator
Pulsdauer messen
Elektronische Geräte im Allgemeinen zu langsam
Optische Messung der Pulsdauer durch Puls selbst
Unterschied:
  Intensitäts-Autokorrelator
  Interferometer-Autokorrelator
  Feld - Autokorrelator
Notes: SHG größer wenn Pulse zeitlich überlappen

## Slide 19: Intensitätsautokorrelator
(aus /7/)

## Slide 20
Mit dem elektrischen Feld zur Zeit gilt:
Durch nicht-kollinearen Aufbau bleibt nur das Signal auf der optischen Achse übrig: ()
Detektor misst integriertes Signal
Bei bekannter Pulsform lässt sich Pulsdauer bestimmen
Nachteil: Keine Information über spektrale Phase
Notes: I(t)=|E(t)|^2 . Durch nonkollinearen Aufbau bleibt nur Term 2E(t)E(t+tau) über. Integriertes Signal der 2.Harmonischen, da Zeitkonstante des Detektors viel größer als Pulsdauer

## Slide 21
Beispiel – Intensitäts-Autokorrelation
(aus /6/)

## Slide 22: Interferometrie-Autokorrelation
(aus /6/)

## Slide 23
(aus /6/)
Beispiel – Interferometer-Autokorrelation

## Slide 24: Versuchsaufbau
P1, P2 : Prism, AC:Autocorrelator, OB1,OB2: microscope objective, L:lens

## Slide 25: Superkontinuum
(aus /1/)
(aus /8/)

## Slide 26: Abhängigkeit Spektrum - Leistung
Nichtlineare Effekte abhängig von Leistung (Kerr-Effekt)
Spektrum breiter je höher die Leistung

## Slide 27: Abhängigkeit Spektrum - Leistung

## Slide 28: Abhängigkeit Spektrum - Pulsdauer

## Slide 29: Abhängigkeit Pulsdauer – Ort P2

## Slide 30: Abhängigkeit Spektrum - Pulsdauer
Solitonenspaltung durch Dispersion höherer Ordnung nur für „kurze“ Pulse
Spektrum breiter je kleiner die Pulsdauer

## Slide 31: Abhängigkeit Spektrum - Pulsdauer

## Slide 32
Spektrale Verbreiterung entlang der Faser
(aus /1/ - RP Photonics)
Ab 1 mm wird spektrale Verbreiterung weniger, da Leistung abnimmt

## Slide 33: Fazit
Superkontinuum lässt sich heutzutage mit einfachen Mittel erzeugen
Justierung sehr schwer, zeitaufwendig
Theoretisch erwartete Effekte konnten mit den Messungen bestätigt werden

## Slide 34: Quellen:
/1/ Paschotta, R., Supercontinuum generation, http://www.rp-photonics.com/supercontinuum_generation.html
/2/ Saleh, B. und Teich,M.V., Grundlagen der Photonik, Wiley-VCH, 2008
/3/ Stimulated Raman Scattering, http://www.esrl.noaa.gov/psd/outreach/education/science/raman/
/4/ Spintronik mit Solitonen,
http://www.weltderphysik.de/gebiet/technik/spintronik/solitonen/
/5/ Technische Erläuterungen zur Faseroptik, Newport: http://www.newport.com/store/gencontent.aspx?id=978863&lang=1031&print=1
/6/ Optical autocorrelation, http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_autocorrelation
/7/ Eichler, J., Laser – Bauformen, Strahlführung, Anwendungen , Springer Verlag, 2010
/8/ Bohn, T., Aufbau und Charakterisierung einer Ultrakurzpuls-Weißlichtquelle zur Spektroskopie von Metall-Nanopartikeln, Diplomarbeit, Uni Oldenburg, 2009